## AA UAT Domnesti
Anexa 5.3.6.1
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Alimentare cu apa - UAT Domnesti
1
Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
(Euro)
1 | 2
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si Instalatii
4.1.1 | Gospodaria de apa Domnesti | 161609
4.1.2 | Extindere retea distributie Domnesti | 1303825
4.2. Montaj utilaj tehnologic
4.2.1 | Gospodaria de apa Domnesti | 6377
4.2.2 | Extindere retea distributie Domnesti | 123
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 | Gospodaria de apa Domnesti | 80850
4.3.2 | Extindere retea distributie Domnesti | 1527
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  | 0
4.5. Dotari |  | 2645
1556956

## GA Domnesti
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.6.1-1
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
LUCRARI IN CARUL GOSPODARIEI DE APA DOMNESTI
UAT DOMNESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gospodari de apa existenta Domnesti
I | Extindere capacitate de inmagazinare
1 | Rezervor nou cu capacitatea de 600 mc | ans | 1 | 159686 | 110409 | 4927 | 44350 | 0 | 0 | 159686
| Total rezervor |  |  |  | 110409 | 4927 | 44350 | 0 | 0 | 159686
II | Extindere capacitate statie de pompare
2 | Extindere Statie de pompare apa potabila- o pompa Qpompa = 71,3 mc/h , H = 39,8 m | ans | 1 | 5400 | 450 | 450 | 4500 | 0 | 0 | 5400
3 | Instalatii electrice si SCADA | ans | 1 |  | 31500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 34500
4 | Retele in incinta | ans | 1 | 23750 | 12750 | 1000 | 10000 | 0 | 0 | 23750
5 | Amenajare incinta | ans | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
6 | Generator electric | buc | 1 | 22500 | 3500 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 22500
7 | Lada frigorifica laborator STA | buc | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565
8 | pH metru portabil | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
9 | Fotometru colorimetru masura clor liber | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
10 | Dotari PSI | ans | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170
11 | Dotari mobilier | ans | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710
| Total Statia de pompare |  |  |  | 51200 | 1450 | 36500 | 0 | 2645 | 91795
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 161609 | 6377 | 80850 | 0 | 2645 | 251481 | 251481
CAPITOLUL 2
1 | Gospodaria de apa | [8 empty] | 6500
| Domnesti |  |  |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 251481
| Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Rezervoare |  |  |  | 110409 | 4927 | 44350 | 0 | 0 | 159686
E | Statii de pompare |  |  |  | 51200 | 1450 | 36500 | 0 | 2645 | 91795
[5 empty] | 161609 | 6377 | 80850 | 0 | 2645
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului
| GA Domnesti | [8 empty] | 6644

## Ext distrib Domnesti
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.6.1-2
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIEI A APEI
UAT DOMNESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Extindere retea de distributie a apei Domnesti
1 | Conducte PEID De 90 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 75 | 57 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275
2 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 2374 | 61 | 144814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144814
3 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 2551 | 78 | 198978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198978
4 | Conducte PEID De 90 mm, H=0-2 m, macadam | m | 98 | 25 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450
5 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, macadam | m | 9525 | 29 | 276225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276225
6 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, pamant | m | 3979 | 20 | 79580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79580
7 | Conducte PEID De160 mm, H=0-2 m, pamant | m | 1233 | 31 | 38223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38223
8 | Camine vane | buc | 86 | 1400 | 120400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120400
9 | Subtraversare drum, De110 in tub protectie OL Dn 200, Ltot=121 m- 14 buc | buc | 14 | 1123.5714 | 15730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15730
10 | Subtraversare drum, De160 in tub protectie OL Dn 250, Ltot=9 m- 1 buc | buc | 1 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530
11 | Subtraversare conducta gaz, De90 in tub protectie OL Dn 150, Ltot=20 m- 2buc | buc | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
12 | Subtraversare conducta gaz, De160 in tub protectie OL Dn 250, Ltot=10 m- 1 buc | buc | 1 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400
13 | Bransamente | buc | 537 | 350 | 187950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187950
14 | Hidranti Dn 80 mm | buc | 183 | 854 | 156282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156282
15 | Hidranti Dn 100 mm | buc | 41 | 1060 | 43460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43460
16 | Traductor presiune (instalatie+camin) | buc | 3 | 2226 | 5028 | 123 | 1527 | 0 | 0 | 6678
17 | Puncte monitorizare (lucrari electrice si SCADA) | buc | 3 | 4500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 1303825 | 123 | 1527 | 0 | 0 | 1305475 | 1305475
| retea distributie |  | 19835
| bransamente |  | 537
CAP 2
| Traductori pres retea - 3 buc |  | 3 | 550 | [5 empty] | 1650
| Retea distrib - Traductori pres | [8 empty] | 1650

## Cap 2
Capitolul 2.2
| buc | pret unitar
GA Domnesti | 1 | 6500 | 6500
Debitmetre retea | 0 | 550 | 0
Traductori pres retea | 3 | 550 | 1650
Retea distrib - Traductori pres | 3 |  | 1650

## AA Centraliz Domnesti
1
CENTRALIZATOR OBIECTE APA AGLOMERAREA DOMNESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Alimentare cu Apa
1 | Gospodaria de apa Domnesti | 161609 | 6377 | 80850 | 0 | 2645 | 251481
2 | Extindere retea distributie Domnesti | 1303825 | 123 | 1527 | 0 | 0 | 1305475
Total AA Aglomerare Domnesti |  | 1465434 | 6500 | 82377 | 0 | 2645 | 1556956
Din care:
Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [5 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.6.1
CENTRALIZATOR OBIECTE APA UAT DOMNESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Alimentare cu Apa
1 | Gospodaria de apa Domnesti | 161609 | 6377 | 80850 | 0 | 2645 | 251481
2 | Extindere retea distributie Domnesti | 1303825 | 123 | 1527 | 0 | 0 | 1305475
Total AA UAT Domnesti |  | 1465434 | 6500 | 82377 | 0 | 2645 | 1556956 | 1556956