## UAT Clinceni
Anexa 5.3.7.2
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Canalizare - UAT Clinceni
1
Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
(Euro)
1 | 2 | 4
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si Instalatii
4.1.1 | Extindere retea canalizare Clinceni | 4775433
4.1.2 | Statii noi de pompare apa uzata Clinceni | 511493
4.1.3 | Statia de epurare Clinceni | 1084674
4.2. Montaj utilaj tehnologic
4.2.1 | Extindere retea canalizare Clinceni | 0
4.2.2 | Statii noi de pompare apa uzata Clinceni | 53491
4.2.3 | Statia de epurare Clinceni | 130153
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 | Extindere retea canalizare Clinceni | 0
4.3.2 | Statii noi de pompare apa uzata Clinceni | 356611
4.3.3 | Statia de epurare Clinceni | 1234130
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  | 5000
4.5. Dotari |  | 47500
8198485

## Ext canaliz Clinceni
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.7.2-1
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE
UAT CLINCENI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Extindere retea de canalizare Clinceni
Canalizare gravitationala
1 | Colector PVC Dn 250 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 1103 | 73 | 80519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80519
2 | Colector PVC Dn 250 mm, H=2-2,5 m, asfalt | m | 964 | 79 | 76156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76156
3 | Colector PVC Dn 250 mm, H=2,5-3 m, asfalt | m | 935 | 84 | 78540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78540
4 | Colector PVC Dn 250 mm, H=3-3,5 m, asfalt | m | 771 | 89 | 68619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68619
5 | Colector PVC Dn 250 mm, H=3,5-4 m, asfalt | m | 329 | 110 | 36190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36190
6 | Colector PVC Dn 250 mm, H>4 m, asfalt | m | 21 | 120 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520
7 | Colector PVC Dn 250 mm, H=0-2 m, macadam | m | 14397 | 53 | 763041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763041
8 | Colector PVC Dn 250 mm, H=2-2,5 m, macadam | m | 10206 | 61 | 622566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622566
9 | Colector PVC Dn 250 mm, H=2,5-3 m, macadam | m | 6414 | 68 | 436152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436152
10 | Colector PVC Dn 250 mm, H=3-3,5 m, macadam | m | 2769 | 74 | 204906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204906
11 | Colector PVC Dn 250 mm, H=3,5-4 m, macadam | m | 981 | 84 | 82404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82404
12 | Colector PVC Dn 250 mm, H>4 m, macadam | m | 286 | 94 | 26884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26884
13 | Camine vizitare (H=0-2 m) | buc | 456 | 603 | 274968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274968
14 | Camine vizitare (H=2-2,5 m) | buc | 251 | 673.2 | 168973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168973.2
15 | Camine vizitare (H=2,5-3 m) | buc | 154 | 738.9 | 113790.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113790.6
16 | Camine vizitare (H=3-3,5 m) | buc | 72 | 882.9 | 63568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63568.8
17 | Camine vizitare (H=3,5-4 m) | buc | 25 | 1001.7 | 25042.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25042.5
18 | Camine vizitare (H>4 m) | buc | 2 | 1141.2 | 2282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.4
19 | Racorduri | buc | 796 | 585 | 465660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465660
20 | Subtraversare drum, Dn250mm in tub protectie OL Dn 400mm, Ltot=119 m, 10 buc | buc | 10 | 3451 | 34510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34510
21 | Subtraversare conducta gaz, De250 in tub protectie Dn400 Ltot=80 m-8buc | buc | 8 | 6100 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800
22 | Subtraversare apeducte, De250 in tub protectie, Dn400 Ltot=58 m-1buc | buc | 1 | 35380 | 35380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35380
23 | Protectie in zona de paralelism cu apeducte /front captare ANB De250 in tub protectie D400, Ltot=73 m, 1 buc | buc | 1 | 5110 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110
24 | Conducte de refulare
25 | Conducte de refulare PEID De 90 mm, H=0-2 m, macadam | m | 11155 | 25 | 278875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278875
26 | Conducte de refulare PEID De 110 mm, H=0-2 m, macadam | m | 4999 | 29 | 144971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144971
27 | Conducte de refulare PEID De 140 mm, H=0-2 m, macadam | m | 348 | 35 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180
28 | Conducte de refulare PEID De 180 mm, H=0-2 m, macadam | m | 170 | 44 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480
29 | Conducte de refulare PEID De 280 mm, H=0-2 m, macadam | m | 2112 | 86 | 181632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181632
30 | Camine pe conducta de refulare | buc | 140 | 1400 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000
31 | Subtraversare drum, Dn90mm in tub protectie Dn 150mm, Ltot=32 m-3buc | buc | 3 | 1173.3333 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520
32 | Subtraversare drum, Dn140mm in tub protectie Dn 250mm, Ltot=21 m-1buc | buc | 1 | 3570 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570
33 | Subtraversare conducta gaz, De 90mm in tub protectie Dn 200mm, Ltot=20 m-2buc | buc | 2 | 5100 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200
34 | Subtraversare apeducte, De90 in tub protectie Dn200 Ltot=58 m-1buc | buc | 1 | 29580 | 29580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29580
35 | Subtraversare apeducte, De140 in tub protectie Dn250 Ltot=28 m-1buc | buc | 1 | 15120 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15120
36 | Subtraversare apeducte, De280 in tub protectie Dn400 Ltot=66 m-1buc | buc | 2 | 40260 | 80520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80520
37 | Protectie in zona de paralelism cu apeducte /front captare ANB De140 in tub protectie Dn250, Ltot=270 m-1 buc | buc | 1 | 9450 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450
38 | Protectie in zona de paralelism cu apeducte /front captare ANB De280 in tub protectie Dn400, Ltot=458 m-1 buc | buc | 1 | 32060 | 32060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32060
39 | Protectie in zona de paralelism cu apeducte /front captare ANB De90 in tub protectie Dn200, Ltot=380m-3 buc | buc | 3 | 3926.6667 | 11780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780
40 | Protectie in zona de paralelism cu apeducte /front captare ANB conducta De 280 mm in tub protectie PAFSIN D400 mm ( Ltot=496 m, 2 buc) | buc | 2 | 17360 | 34720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34720
41 | Protectie in zona de paralelism cu apeducte /front captare ANB conducta De 90 mm in tub protectie PAFSIN D200 mm (Ltot=232 m, 1 buc) | buc | 1 | 7192 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 4775433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775433 | 4775433
| gravitational |  | 39176
| refulari |  | 18784
| racorduri |  | 796

## SPAU noi Clinceni
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.7.2-2
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATII NOI DE POMPARE APA UZATA
UAT CLINCENI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statii de pompare noi Clinceni
1 | SPAU1-P (Hi=3,40m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
2 | SPAU2-P (Hi=3,90m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
3 | SPAU3-P (Hi=4,10m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
4 | SPAU4-P (Hi=4,00m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
5 | SPAU5-P (Hi=4,80m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
6 | SPAU6-P (Hi=3,40m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
7 | SPAU7-P (Hi=4,40m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
8 | SPAU8-P (Hi=4,50m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
9 | SPAU9-P (Hi=5,20m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
10 | SPAU10-P (Hi=2,90m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
11 | SPAU11-P (Hi=4,00m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
12 | SPAU12-P (Hi=2,70m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
13 | SPAU13-P (Hi=3,90m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
14 | SPAU14-P (Hi=3,5m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
15 | SPAU15-P (Hi=3,90m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
16 | SPAU16-P (Hi=3,20m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
17 | SPAU17-P (Hi=3,50m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
18 | SPAU18-P (Hi=2,4m, Di=2,5m) | buc | 1 | 27934.34 | 8156.64 | 2579.7 | 17198 | 0 | 0 | 27934.34
19 | SPAU19-P (Hi=6,40m, Di=2,0m) | buc | 1 | 26868.8 | 8478 | 2398.8 | 15992 | 0 | 0 | 26868.8
20 | SPAU20-P (Hi=3,90m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
21 | SPAU21-P (Hi=2,60m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
22 | SPAU22-P (Hi=4,70m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
23 | SPAU23-P (Hi=4,30m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
24 | SPAU24-P (Hi=4,00m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
25 | SPAU25-P (Hi=4,00m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
26 | SPAU26-P (Hi=4,50m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
27 | SPAU27-P (Hi=3,70m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
28 | SPAU28-P (Hi=4,00m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
29 | SPAU29-P (Hi=4,10m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
30 | SPAU30-P (Hi=4,10m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
31 | SPAU31-P (Hi=4,2m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
32 | SPAU32-P (Hi=4,30m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
33 | SPAU33-P (Hi=4,70m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
34 | SPAU34-P (Hi=4,3m, Di=1,5m) | buc | 1 | 21376 | 3753.28 | 2298 | 15325 | 0 | 0 | 21376.28
35 | SPAU35-P (Hi=3,5m, Di=1,5m) | buc | 1 | 14825.48 | 3753.28 | 1444.2 | 9628 | 0 | 0 | 14825.48
36 | Instalatii hidromecanice | buc | 35 | 2500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500
37 | Instalatii electrice | buc | 35 | 4600 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000
38 | Instalatii automatizare SCADA | buc | 35 | 3500 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500
39 | Generator mobil | buc | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 511493 | 53491 | 356611 | 5000 | 0 | 926595 | 926595
CAP 2
| 35 SPAU | buc | 35 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500

## SEAU Clinceni
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.7.2-3
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIE DE EPURARE CLINCENI
UAT CLINCENI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statia de epurare Clinceni
1 | Gratare rare | ans | 1 | 134012.5 | 81977 | 4730.5 | 47305 | 0 | 0 | 134012.5
2 | Statie receptie vidanja | ans | 1 | 58216 | 25216 | 3000 | 30000 | 0 | 0 | 58216
3 | Statie pompare influent | ans | 1 | 15400 |  | 1400 | 14000 | 0 | 0 | 15400
4 | Unitati mecanice compacte (gratare dese-desnisipator-separator de grasimi) | ans | 1 | 241204 | 99139 | 12915 | 129150 | 0 | 0 | 241204
5 | Camera distributie reactoare biologice si reactoare biologice | ans | 1 | 480466.8 | 330000 | 13678.8 | 136788 | 0 | 0 | 480466.8
6 | Statie de suflante | ans | 1 | 53022 | 22200 | 2802 | 28020 | 0 | 0 | 53022
7 | Tratare chimica | ans | 1 | 27435.1 | 0 | 2494.1 | 24941 | 0 | 0 | 27435.1
8 | Dezinfectie cu UV | ans | 1 | 48592.5 | 0 | 4417.5 | 44175 | 0 | 0 | 48592.5
9 | Statie de pompare apa tehnologica | ans | 1 | 40889.4 | 28950 | 1085.4 | 10854 | 0 | 0 | 40889.4
10 | Bazin de stocare si statie de pompare namol in exces | ans | 1 | 73133.2 | 46500 | 2421.2 | 24212 | 0 | 0 | 73133.2
11 | Prelucrare namol | ans | 1 | 170949 | 71300 | 9494 | 90155 | 0 | 0 | 170949
12 | Preparare si dozare polimeri | ans | 1 | 17597.8 | 0 | 1599.8 | 15998 | 0 | 0 | 17597.8
13 | Statie pompare supernatant | ans | 1 | 14827.2 | 8500 | 575.2 | 5752 | 0 | 0 | 14827.2
14 | Platforme depozitare namol deshidratat | ans | 1 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000
15 | Instalatie de tratare var | ans | 1 | 93251.5 | 34000 | 5386.5 | 53865 | 0 | 0 | 93251.5
16 | Cladire administrativa | ans | 1 | 30612 | 30612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30612
17 | Echipamente electrice de proces | ans | 1 | 323583.3 | 0 | 39738.3 | 283845 | 0 | 0 | 323583.3
18 | HVAC | ans | 1 | 44000 | 0 | 4000 | 40000 | 0 | 0 | 44000
19 | Conducte tehnologice exterioare | ans | 1 | 116000 | 28000 | 8000 | 80000 | 0 | 0 | 116000
20 | Conducte interioare si accesorii | ans | 1 | 77000 | 0 | 7000 | 70000 | 0 | 0 | 77000
21 | Instalatii de automatizare si control (SCADA) | ans | 1 | 28500 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 28500
22 | Lucrari amenajare SEAU (demolari, iluminat exterior, instalatii legare la paratrasnet, drumuri, zona parcare, garduri, porti) | ans | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
23 | Instalatie fotoelectrica | ans | 1 | 95000 | 13015 | 5415 | 76570 | 0 | 0 | 95000
24 | Gura de descarcare | ans | 1 | 23265 | 23265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23265
25 | Dotari SEAU | ans | 1 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 1084674 | 130153 | 1234130 | 0 | 47500 | 2496457 | 2496457
[5 empty] | 1146424 | 130153.3 | 1234130 |  |  | 2598207.3
CAP 2
2.2.1 | Apa canal SEAU Clinceni | buc | 1 | [6 empty] | 7200
2.2.2 | Racord electric SEAU Clinceni+PT | buc | 1 | [6 empty] | 80000
Drum acces
2.3 | SEAU Clinceni | [8 empty] | 61750
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului
| SEAU Clinceni | [8 empty] | 18178

## Power Supply
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | Alimentare cu energie electrica - 35 SPAU | buc | 35 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500

## Centraliz Clinceni
CENTRALIZATOR OBIECTE CANAL AGLOMERAREA CLINCENI
1
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Canalizare
1 | Extindere retea canalizare Clinceni | 4775433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775433
2 | Statii noi de pompare apa uzata Clinceni | 511493 | 53491 | 356611 | 5000 | 0 | 926595
3 | Statia de epurare Clinceni | 1084674 | 130153 | 1234130 | 0 | 47500 | 2496457
Total Aglomerare Clinceni |  | 6371600 | 183644 | 1590741 | 5000 | 47500 | 8198485
Din care:
Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [5 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.7.2
CENTRALIZATOR OBIECTE CANAL UAT CLINCENI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Canalizare
1 | Extindere retea canalizare Clinceni | 4775433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775433
3 | Statii noi de pompare apa uzata Clinceni | 511493 | 53491 | 356611 | 5000 | 0 | 926595
4 | Statia de epurare Clinceni | 1084674 | 130153 | 1234130 | 0 | 47500 | 2496457
Total Clinceni ATU |  | 6371600 | 183644 | 1590741 | 5000 | 47500 | 8198485 | 8198485