## AA UAT Mogosoaia
Anexa 5.3.10.1
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Alimentare cu apa - UAT Mogosoaia
1
Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
(Euro)
1 | 2
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si Instalatii
4.1.1 | Reabilitare sursa Mogosoaia | 26000
4.1.2 | Reabilitare Gospodaria de apa GA1 Mogosoaia | 16500
4.1.3 | Reabilitare Gospodaria de apa GA2 Mogosoaia | 300099
4.1.4 | Reabilitare Gospodaria de apa GA3 Mogosoaia | 27500
4.1.5 | Extindere aductiune Mogosoaia | 598857
4.1.6 | Extindere retea distributie Mogosoaia | 1969100
4.2. Montaj utilaj tehnologic
4.2.1 | Reabilitare sursa Mogosoaia | 392
4.2.2 | Reabilitare Gospodaria de apa GA1 Mogosoaia | 5325
4.2.3 | Reabilitare Gospodaria de apa GA2 Mogosoaia | 21389
4.2.4 | Reabilitare Gospodaria de apa GA3 Mogosoaia | 5325
4.2.5 | Extindere aductiune Mogosoaia | 451
4.2.6 | Extindere retea distributie Mogosoaia | 1382
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 | Reabilitare sursa Mogosoaia | 3896
4.3.2 | Reabilitare Gospodaria de apa GA1 Mogosoaia | 35500
4.3.3 | Reabilitare Gospodaria de apa GA2 Mogosoaia | 206300
4.3.4 | Reabilitare Gospodaria de apa GA3 Mogosoaia | 35500
4.3.5 | Extindere aductiune Mogosoaia | 5159
4.3.6 | Extindere retea distributie Mogosoaia | 17648
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  | 0
4.5. Dotari |  | 7935
3284258

## Reabilitare sursa
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.10.1-1
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
REABILITAREA SURSA
UAT MOGOSOAIA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Reabilitare sursa subterana Mogosoaia
1 | Reabilitare structurala cabine foraje existente (F1, F2, F3, F6, F7, F8) | buc | 6 | 1500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
2 | Reabilitare structurala cabine foraje existente (F4, F5) | buc | 2 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
3 | Reabilitare instalatii hidromecanice +electrice foraje existente (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8) | buc | 8 | 2000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
4 | Integrarea forajelor existente in sistemul SCADA | buc | 8 | 536 | 0 | 392 | 3896 | 0 | 0 | 4288
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 26000 | 392 | 3896 | 0 | 0 | 30288 | 30288
30288
2870590

## Reabilitare GA1
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.10.1-2
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
LUCRARI IN CADRUL GOSPODARIEI DE APA GA1 MOGOSOAIA
UAT MOGOSOAIA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gospodaria de apa existenta GA1 Mogosoaia
I | Lucrari de reabilitare
1 | Reabilitare structurala a rezervorului de 80 mc | ans | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
| Total reabilitare rezervor |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
II | Reabilitare statie de clorinare
2 | Reabilitare (inlocuire) instalatie de dezinfectie | ans | 1 | 10000 | 0 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 6325
| Total reabilitare statie de clorinare |  |  |  | 0 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 6325
III | Reabilitare cladire statie de pompare si clorinare
3 | Reabilitare structurala statie de clor si statie de pompare existente | ans | 1 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 1500
| Total reabilitare statie de pompare |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
IV | Statie de tratare (pentru reglarea duritatii)
4 | Instalatie preparare si dozare NaHCO3 | ans | 1 | 13250 | 5500 | 2250 | 5500 | 0 | 0 | 13250
5 | Instalatie preparare si dozare CaCl2 | ans | 1 | 13250 | 5500 | 2250 | 5500 | 0 | 0 | 13250
6 | Generator | buc | 1 | 22500 | 3500 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 22500
7 | Lada frigorifica laborator STA | buc | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565
8 | pH metru portabil | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
9 | Fotoclorimetru | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
10 | Dotari PSI | ans | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170
11 | Dotari mobilier | ans | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710
| Total statie de tratare |  |  |  | 14500 | 4500 | 30000 | 0 | 2645 | 51645
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 16500 | 5325 | 35500 | 0 | 2645 | 59970 | 59970
[5 empty] | 14500 | 5325 | 35500
3.3 | Expertizare tehnica
| GA1 Mogosoaia | [8 empty] | 1500
[5 empty] | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5
| Mogosoaia |  |  |  | 344099 | 32039 | 277300 | 0 | 7935 | 661373
T | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 173351 | 18365 | 149905 | 0 | 7935 | 349556
T | Rezervoare |  |  |  | 163740 | 9337 | 84029 | 0 | 0 | 257106
T | Statii de pompare |  |  |  | 7008 | 4337 | 43366 | 0 | 0 | 54711
E | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 171851 | 15890 | 133405 | 0 | 7935 | 329081
R | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 1500 | 2475 | 16500 | 0 | 0 | 20475
E | Rezervoare |  |  |  | 160740 | 9337 | 84029 | 0 | 0 | 254106
R | Rezervoare |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
E | Statii de pompare |  |  |  | 2508 | 4337 | 43366 | 0 | 0 | 50211
R | Statii de pompare |  |  |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
[5 empty] | 344099 | 32039 | 277300 | 0 | 7935 | 661373
| Mogosoaia GA1 | [8 empty] | 59970
E | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 14500 | 4500 | 30000 | 0 | 2645 | 51645
R | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 0 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 6325
R | Rezervoare |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
E | Statii de pompare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | Statii de pompare |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| Mogosoaia GA2 | [8 empty] | 530433
E | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 131851 | 6890 | 73405 | 0 | 2645 | 214791
R | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 1500 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 7825
E | Rezervoare |  |  |  | 160740 | 9337 | 84029 | 0 | 0 | 254106
R | Rezervoare |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
E | Statii de pompare |  |  |  | 2508 | 4337 | 43366 | 0 | 0 | 50211
R | Statii de pompare |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| Mogosoaia GA3 | [8 empty] | 70970
E | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 25500 | 4500 | 30000 | 0 | 2645 | 62645
R | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 0 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 6325
E | Rezervoare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | Rezervoare |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
E | Statii de pompare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | Statii de pompare |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500

## Reabilitare GA2
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.10.1-3
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
LUCRARI IN CADRUL GOSPODARIEI DE APA GA2 MOGOSOAIA
UAT MOGOSOAIA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gospodaria de apa existenta GA2 Mogosoaia
I | Lucrari de reabilitare
1 | Reabilitare structurala a statiei de clor | ans | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
2 | Reabilitare (inlocuire) instalatie de dezinfectie | ans | 1 | 6325 | 0 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 6325
| Total reabilitare statie de clorinare |  |  |  | 1500 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 7825
3 | Reabilitare structurala a rezervorului de 600 mc | ans | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| Total reabilitare rezervor |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Reabilitare cladire statie de pompare
4 | Reabilitare structurala cladire statie de pompare | ans | 1 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| Total reabilitare statie de pompare |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Extindere capacitate de inmagazinare
5 | Rezervor cu capacitatea 1500 mc si camera de vane | ans | 1 | 254106 | 160740 | 9337 | 84029 | 0 | 0 | 254106
| Total rezervor |  |  |  | 160740 | 9337 | 84029 | 0 | 0 | 254106
Extindere capacitate Statie noua de pompare
6 | Grup de pompare Qgrup= 31,7l/s, H=30m | ans | 1 | 27275 | 1254 | 2366 | 23655 | 0 | 0 | 27275
| 1 pompe incendiu Q=20 l/s, H=30m | ans | 1 | 22936 | 1254 | 1971 | 19711 | 0 | 0 | 22936
| Total statie de pompare |  |  |  | 2508 | 4337 | 43366 | 0 | 0 | 50211
II | Statie de tratare (pentru reglarea duritatii)
7 | Instalatie preparare si dozare NaHCO3 | ans | 1 | 22175 | 5500 | 2175 | 14500 | 0 | 0 | 22175
8 | Instalatie preparare si dozare CaCl2 | ans | 1 | 22175 | 5500 | 2175 | 14500 | 0 | 0 | 22175
9 | Retele in incinta | ans | 1 | 23803 | 22800 | 91 | 912 | 0 | 0 | 23803
10 | Amenajare incinta | ans | 1 | 52554 | 52554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52554
11 | Instalatii electrice si SCADA | ans | 1 | 46249 | 24502 | 1977 | 19770 | 0 | 0 | 46249
12 | Instalatii HVAC | ans | 1 | 6189.7 | 994.7 | 472 | 4723 | 0 | 0 | 6189.7
13 | Pavilion administrativ | ans | 1 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500
14 | Generator | buc | 1 | 22500 | 3500 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 22500
15 | Lada frigorifica laborator STA | buc | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565
16 | pH metru portabil | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
17 | Fotoclorimetru | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
18 | Dotari PSI | ans | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170
19 | Dotari mobilier | ans | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710
| Total Statia de Tratare |  |  |  | 131851 | 6890 | 73405 | 0 | 2645 | 214791
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 300099 | 21389 | 206300 | 0 | 2645 | 530433 | 530433
58320
[5 empty] | 295099 | 20564 | 200800 | 0 |  | 516463
[5 empty] | 295098.7 | 21389.085 | 206299.75 |  |  | 522787.535
CAP 2
1 | Statia tratare GA2 | buc | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
3.3 | Expertizare tehnica
| GA2 Mogosoaia | [8 empty] | 1500

## Reabilitare GA3
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.10.1-4
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
LUCRARI IN CADRUL GOSPODARIEI DE APA GA3 MOGOSOAIA
UAT MOGOSOAIA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gospodaria de apa existenta GA3 Mogosoaia
I | Lucrari de reabilitare
1 | Reabilitare structurala a rezervorului de 100 mc | ans | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
| Total reabilitare rezervor |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
II | Reabilitare caldire statie de pompare si clorinare
2 | Reabilitare structurala statie de clor si statie de pompare existente | ans | 1 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| Total reabilitare statie de pompare |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
III | Reabilitare instalatie de dezinfectie
3 | Reabilitare (inlocuire) instalatie de dezinfectie | ans | 1 | 6325 | 0 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 6325
| Total reabilitare statie de clorinare |  |  |  | 0 | 825 | 5500 | 0 | 0 | 6325
IV | Statie de tratare (pentru reglarea duritatii)
4 | Instalatie preparare si dozare NaHCO3 | ans | 1 | 25515 | 5500 | 2250 | 5500 | 0 | 0 | 13250
5 | Instalatie preparare si dozare CaCl2 | ans | 1 | 13250 | 5500 | 2250 | 5500 | 0 | 0 | 13250
6 | Pavilion administrativ | ans | 2 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
7 | Generator | buc | 1 | 22500 | 3500 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 22500
8 | Lada frigorifica laborator STA | buc | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565
9 | pH metru portabil | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
10 | Fotoclorimetru | buc | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
11 | Dotari PSI | ans | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170
12 | Dotari mobilier | ans | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710
| Total statie de tratare |  |  |  | 25500 | 4500 | 30000 | 0 | 2645 | 62645
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 27500 | 5325 | 35500 | 0 | 2645 | 70970 | 70970
[8 empty] | Verificare |  | 70985
3.3 | Expertizare tehnica
| GA2 Mogosoaia | [8 empty] | 1500

## Ext Aductiune
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.10.1-5
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA
UAT MOGOSOAIA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Mogosoaia
1 | Aducțiune ANB PEID De 125 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 712 | 70 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49840 | 536175 | 536175.0001
2 | Aducțiune ANB PEID De 400 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 2000 | 177 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000
3 | Aducțiune ANB PEID De 400 mm, H=0-2 m, macadam | m | 995 | 133 | 132335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132335
4 | Camine de vane pe aductiune | buc | 10 | 1600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000
5 | Camin racord ANB | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262 | 12262 | 6652
6 | Subtraversare DN1A cu conducta De 400 mm in tub protectie Dn 600 mm (1 buc, L=18m) | buc | 1 | 9540 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 21730 | 35790
7 | Subtraversare DN CB cu conducta de aductiune PEID De 400 mm in tub protectie Dn 600 mm (1 buc, L=23m) | buc | 1 | 12190 | 12190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12190
8 | Subtraversare CF cu conducta De 400 mm in tub protectie Dn 600 mm (1 buc, L=30m) | buc | 1 | 18300 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 598857 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 604467 |  | 604467
| Lungime aductiune |  | 3707 |  |  |  |  | Verificare |  | 600227.0001

## Ext distrib
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.10.1-5
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE A APEI
UAT MOGOSOAIA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Extindere retea de distributie a apei Mogosoaia
1 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 6572 | 61 | 400892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400892
2 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, macadam | m | 12911 | 29 | 374419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374419
3 | Conducte PEID De 110 mm, H=0-2 m, pamant | m | 4577 | 20 | 91540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91540
4 | Conducte PEID De 125 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 637 | 70 | 44590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44590
5 | Conducte PEID De 125 mm, H=0-2 m, macadam | m | 527 | 34 | 17918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17918
6 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 454 | 78 | 35412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35412
7 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, pamant | m | 106 | 31 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286
8 | Conducte PEID De 250 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 223 | 116 | 25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25868
9 | Conducte PEID De 250 mm, H=0-2 m, macadam | m | 410 | 76 | 31160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31160
10 | Conducte PEID De 250 mm, H=0-2 m, pamant | m | 78 | 64 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4992
11 | Conducte PEID De 280 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 1437 | 126 | 181062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181062
12 | Conducte PEID De 355 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 123 | 158 | 19434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19434
13 | Camine | buc | 118 | 1203 | 141954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141954
14 | Bransamente De 32 mm | buc | 363 | 350 | 127050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127050
15 | Bransamente De 63 mm | buc | 2 | 650 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300
16 | Hidranti Dn 80 mm | buc | 223 | 854 | 190442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190442
17 | Hidranti Dn 100 mm | buc | 4 | 1060 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240
18 | Subtraversare DN1A cu conducta De 160 mm in tub protectie Dn 250 mm (1 buc, L=20 m) | buc | 1 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800
19 | Subtraversare DN1A+CB cu conducta De 110 mm in tub protectie Dn 200 mm (2 buc, L=26+27 m) | buc | 2 | 5300 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600
20 | Subtraversare canal pluvial cu conducta De 110 mm in tub protectie Dn 200 mm (2 buc, L=15+15 m) | buc | 2 | 9450 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900
21 | Subtraversare DN1A cu conducta De 250 mm in tub protectie Dn 400 mm (1 buc, L=18 m) | buc | 1 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
22 | Subtraversare Sos.Chitila cu conducta De 250 mm in tub protectie Dn 400 mm (1 buc, L=19 m) | buc | 1 | 5510 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510
23 | Subtraversare CF cu conducta De 110 mm in tub protectie Dn 300 mm (3 buc, L=29+15+24 m) | buc | 3 | 10880 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640
24 | Subtraversarea Lacului Chitila de pe raul Colentina cu conducta Dn 250 mm (1 buc, L=78 m) | buc | 1 | 53040 | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53040
25 | Camine (debitmetre SCADA) | buc | 3 | 3609 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609
26 | Camine (presiune SCADA) - retea existenta | buc | 14 | 16842 | 16842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16842
27 | Instalatii electrice si SCADA - debit | buc | 3 | 7758 | 828 | 480 | 6450 | 0 | 0 | 7758
28 | Instalatii electrice si SCADA - presiune | buc | 22 | 18172 | 6072 | 902 | 11198 | 0 | 0 | 18172
29 | Puncte monitorizare (lucrari electrice si SCADA) | buc | 25 | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 1969100 | 1382 | 17648 | 0 | 0 | 1988130 | 1988130
[8 empty] | Verificare |  | 2050784.9982
| distributie |  | 28055
| bransamente |  | 365
| hidranti |  | 227
CAP 2.2
| Debitmetre retea |  | 9 | 550 | [5 empty] | 4950
| Traductori pres retea |  | 24 | 550 | [5 empty] | 13200
| Racord puncte de monitorizare retea distrib | [8 empty] | 18150
| Camin racord ANB |  | 1 | 550 | [5 empty] | 550

## Cap 2
Capitolul 2.2
| buc | pret unitar
Statia tratare GA2 | 1 | 3000 | 3000
Debitmetre retea | 9 | 550 | 4950
Traductori pres retea | 24 | 550 | 13200
Racord puncte de monitorizare retea distrib | 33 |  | 18150
Camin racord ANB | 1 | 550 | 550

## AA Centraliz Mogosoaia
1
CENTRALIZATOR OBIECTE APA AGLOMERAREA MOGOSOAIA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Alimentare cu apa
1 | Reabilitare subterana Mogosoaia | 26000 | 392 | 3896 | 0 | 0 | 30288
2 | Reabilitare Gospodarie de apa GA1 Mogosoaia | 16500 | 5325 | 35500 | 0 | 2645 | 59970
3 | Reabilitare Gospodarie de apa GA2 Mogosoaia | 300099 | 21389 | 206300 | 0 | 2645 | 530433
4 | Reabilitare Gospodarie de apa GA3 Mogosoaia | 27500 | 5325 | 35500 | 0 | 2645 | 70970
5 | Extindere aductiune Mogosoaia | 598857 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 604467
6 | Extindere retea distributie Mogosoaia | 1969100 | 1382 | 17648 | 0 | 0 | 1988130
Total AA Aglomerare Mogosoaia |  | 2938056 | 34264 | 304003 | 0 | 7935 | 3284258
Din care:
Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [5 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.10.1
CENTRALIZATOR OBIECTE APA UAT MOGOSOAIA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Alimentare cu apa
1 | Reabilitare sursa Mogosoaia | 26000 | 392 | 3896 | 0 | 0 | 30288
2 | Reabilitare Gospodaria de apa GA1 Mogosoaia | 16500 | 5325 | 35500 | 0 | 2645 | 59970
3 | Reabilitare Gospodaria de apa GA2 Mogosoaia | 300099 | 21389 | 206300 | 0 | 2645 | 530433
4 | Reabilitare Gospodaria de apa GA3 Mogosoaia | 27500 | 5325 | 35500 | 0 | 2645 | 70970
5 | Extindere aductiune Mogosoaia | 598857 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 604467
6 | Extindere retea distributie Mogosoaia | 1969100 | 1382 | 17648 | 0 | 0 | 1988130
Total AA UAT Mogosoaia |  | 2938056 | 34264 | 304003 | 0 | 7935 | 3284258 | 3284258