## AA UAT CJ Ilfov
Anexa 5.3.23.1
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Alimentare cu apa - UAT Consiliul Judetean Ilfov
1
Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
(Euro)
1 | 2 | 4
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si Instalatii
4.1.1 | Aductiune noua Balotesti | 537320
4.1.2 | Statie de pompare noua Balotesti | 3500
4.1.3 | Aductiune noua Tunari | 1021436
4.1.4 | Statie de pompare noua Tunari | 31015
4.1.5 | Aductiune noua Bragadiru | 224859
4.1.6 | Aductiune noua Cornetu | 233777
4.1.7 | Aductiune noua Ciorogarla | 459666
4.1.8 | Statia de pompare Domnesti | 350000
4.1.9 | Aductiune noua Domnesti | 1965486
4.1.10 | Aductiune noua Clinceni | 222102
4.1.11 | Aductiune noua Posta (Cernica) | 888250
4.1.12 | Statie de pompare noua Posta (Cernica) | 1475
4.1.13 | Gospodaria de apa Pantelimon-Dobroesti | 348220
4.1.14 | Aductiune noua Pantelimon | 658694
4.1.15 | Statie de pompare noua Pantelimon | 104856
4.1.16 | Aductiune noua Branesti | 988242
4.1.17 | Furnizare echipamente apa | 39135
4.1.18 | Furnizare si instalare SCADA Central APA | 35000
4.2. Montaj utilaj tehnologic
4.2.1 | Aductiune noua Balotesti | 0
4.2.2 | Statie de pompare noua Balotesti | 2025
4.2.3 | Aductiune noua Tunari | 451
4.2.4 | Statie de pompare noua Tunari | 3345
4.2.5 | Aductiune noua Bragadiru | 451
4.2.6 | Aductiune noua Cornetu | 451
4.2.7 | Aductiune noua Ciorogarla | 451
4.2.8 | Statia de pompare Domnesti | 30000
4.2.9 | Aductiune noua Domnesti | 451
4.2.10 | Aductiune noua Clinceni | 451
4.2.11 | Aductiune noua Posta (Cernica) | 451
4.2.12 | Statie de pompare noua Posta (Cernica) | 2025
4.2.13 | Gospodaria de apa Pantelimon-Dobroesti | 26115
4.2.14 | Aductiune noua Pantelimon | 902
4.2.15 | Statie de pompare noua Pantelimon | 17544
4.2.16 | Aductiune noua Branesti | 451
4.2.17 | Furnizare echipamente apa | 0
4.2.18 | Furnizare si instalare SCADA Central APA | 0
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 | Aductiune noua Balotesti | 0
4.3.2 | Statie de pompare noua Balotesti | 13000
4.3.3 | Aductiune noua Tunari | 5159
4.3.4 | Statie de pompare noua Tunari | 33450
4.3.5 | Aductiune noua Bragadiru | 5159
4.3.6 | Aductiune noua Cornetu | 5159
4.3.7 | Aductiune noua Ciorogarla | 5159
4.3.8 | Statia de pompare Domnesti | 150000
4.3.9 | Aductiune noua Domnesti | 5159
4.3.10 | Aductiune noua Clinceni | 5159
4.3.11 | Aductiune noua Posta (Cernica) | 5159
4.3.12 | Statie de pompare noua Posta (Cernica) | 13500
4.3.13 | Gospodaria de apa Pantelimon-Dobroesti | 296345
4.3.14 | Aductiune noua Pantelimon | 10318
4.3.15 | Statie de pompare noua Pantelimon | 175440
4.3.16 | Aductiune noua Branesti | 5159
4.3.17 | Furnizare echipamente apa | 0
4.3.18 | Furnizare si instalare SCADA Central APA | 207637
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  | 1282047
4.5. Dotari |  | 12897
10434503

## Aduct Balotesti
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-1
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA BALOTESTI
UAT BALOTESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Otopeni - Balotesti
1 | Conducte PEID De 180 mm, H = 0-2 m, (asfalt) | m | 6090 | 80 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487200
2 | Camine aducțiune apa tratata | buc | 17 | 1600 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200
3 | Subtraversare DJ101 - 1 buc, cu conducta De 180 mm, in tub de protectie Dn 300 mm, L=10m | buc | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
4 | Subtraversare CF - 1 buc, cu conducta De 180 mm, in tub de protectie Dn 400 mm, L=20m | buc | 1 | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400
5 | Subtraversare vale locala - 1 buc, cu conducta De 180 mm, in tub de protectie Dn 300 mm, L=17m | buc | 1 | 9520 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 537320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537320 | 537320
| Lungime |  | 6090
| Camine |  | 17

## SP Balotesti
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-2
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIE DE POMPARE NOUA BALOTESTI
UAT BALOTESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statie de pompare noua Balotesti
1 | Statie pompare aductiune, Q=18,3 l/s, H=45 mCA | ans | 1 | 18525 | 3500 | 2025 | 13000 | 0 | 0 | 18525
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 3500 | 2025 | 13000 | 0 | 0 | 18525 | 18525
Note on K13: Steliana Constantin Milea: racordul electri este la Tunari

## Aduct Tunari
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-3
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA TUNARI
UAT TUNARI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Otopeni - Tunari
1 | Conducte PEID De 250 mm, h=0-2m, asfalt | m | 2612 | 116 | 302992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302992
2 | Conducte PEID De 250 mm, h=0-2m, pamant | m | 3041 | 64 | 194624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194624
3 | Conducte PEID De 180 mm, h=0-2m, asfalt | m | 4718 | 80 | 377440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377440
4 | Conducte PEID De 180 mm, h=0-2m, macadam | m | 1297 | 44 | 57068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57068
5 | Camine | buc | 33 | 1600 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52800
6 | Camine racord ANB, instalatie debit, presiune, vana electrica conducta aductiune racord ANB | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
7 | Subtraversare DJ100 - 1 buc, cu conducta De 180 mm in tub protectie OL Dn 300, L=17m | buc | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400
8 | Subtraversare r. Mostistea - 1 buc, cu conducta De 180 mm in tub protectie OL Dn 300, L=14m | buc | 1 | 7840 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840
9 | Subtraversare r. Mostistea - 1 buc, cu conducta De 250 mm in tub protectie OL Dn 400, L=14m | buc | 1 | 8540 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8540
10 | Subtraversare vale locala - 1 buc, cu conducta De 180 mm in tub protectie OL Dn 300, L=9m | buc | 1 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040
11 | Subtraversare vale locala - 1 buc, cu conducta De 180 mm in tub protectie OL Dn 300, L=9m | buc | 1 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 1021436 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 1027046 | 1027046
| Lungime |  | 11668
| Camine |  | 34

## SP Tunari
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-4
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIE DE POMPARE NOUA TUNARI
UAT TUNARI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statie de pompare noua Tunari
1 | Statie repompare aductiune, Q=18,6l/s, H=20mCA (inclusiv generator) | ans | 1 | 67810 | 31015 | 3345 | 33450 | 0 | 0 | 67810
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 31015 | 3345 | 33450 | 0 | 0 | 67810 | 67810
[5 empty] | 31015 | 3344.95 | 33449.5 |  |  | 67809.45
CAPITOLUL 2
1 | SP Aductiune | [8 empty] | 20000

## Aduct Bragadiru
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-5
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA BRAGADIRU
UAT BRAGADIRU
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Bragadiru
1 | Conducte PEID De 140 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 872 | 71 | 61912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61912
2 | Conducte PEID De 140 mm, H=0-2 m, balast | m | 1841 | 35 | 64435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64435
3 | Camine aducțiune (vane si racord sistem) | buc | 10 | 1600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
4 | Camine racord ANB, instalatie debit, presiune, vana electrica conducta aductiune racord ANB | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
5 | Subtraversare drum | buc | 1 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060
6 | Supratraversari | buc | 1 | 72800 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 224859 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 230469 | 230469
230469
| Lungime |  | 2713
| Camine |  | 10

## Aduct Cornetu
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-6
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA CORNETU
UAT CORNETU
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Cornetu
1 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, macadam | m | 3400 | 42 | 142800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142800
2 | Conducte PEID De 225 mm, H=0-2 m, macadam | m | 665 | 53 | 35245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35245
3 | Camine aducțiune | buc | 18 | 1600 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800
4 | Camine racord ANB, instalatie debit, presiune, vana electrica conducta aductiune racord ANB | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
5 | Subtraversare drum cu conducta De 160 mm in tub protectie OL Dn 250 mm (Ltot=20 m, 2 buc) | buc | 2 | 1700 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400
6 | Subtraversare canal pamant cu conducta De 160 mm in tub protectie OL Dn 250 mm (Ltot=12 m, 1 buc) | buc | 1 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480
7 | Supratraversari canal pamant | buc | 1 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 233777 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 239387 | 239387
| Lungime |  | 4065
| Camine |  | 18

## Aduct Ciorogarla
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-7
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA CIOROGARLA
UAT CIOROGARLA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Ciorogarla
1 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 4588 | 78 | 357864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357864
2 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, balast | m | 590 | 42 | 24780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24780
3 | Camine aducțiune | buc | 18 | 1600 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800
4 | Camine racord ANB, instalatie debit, presiune, vana electrica conducta aductiune racord ANB | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
5 | Subtraversare drum cu conducta De 160 mm in tub protectie OL Dn 250 mm (Ltot=20 m, 3 buc) | buc | 3 | 1133.3333 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400
6 | Subtraversare apeducte cu conducta De 160 mm in tub protectie OL Dn 250 mm (Ltot=65 m, 1 buc) | buc | 1 | 35100 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050
7 | Subtraversare CF cu conducta De 160 mm in tub protectie OL Dn 250 mm (Ltot=38 m, 1 buc) | buc | 1 | 16720 | 16720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16720
8 | Supratraversare canal de desecare | buc | 1 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 459666 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 465276 | 465276
| Lungime |  | 5178
| Camine |  | 18

## GA Domnesti
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-8
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIE DE POMPARE DOMNESTI
UAT DOMNESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statia de pompare Domnesti
1 | Statie de pompare apa potabila (3+1) pompe Qgrup = 64 l/s, H = 35 m si statie de clorinare, inclusiv generator | ans | 1 | 493000 | 343000 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 493000
| Total statie de pompare |  |  |  | 343000 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 493000
Statie de clorinare
2 | Statie noua de clorinare | ans | 1 | 37000 | 7000 | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 37000
| Total statie de clorinare |  |  |  | 7000 | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 37000
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 350000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 530000 | 530000
| Domnesti CJ |  |  |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 530000
E | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 7000 | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 37000
| Rezervoare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Statii de pompare |  |  |  | 343000 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 493000

## Aduct Domnesti
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-10
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA DOMNESTI
UAT CIOROGARLA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Domnesti
1 | Conducte PEID De 200 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 1817 | 84 | 152628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152628
2 | Conducte PEID De 200 mm, H=0-2 m, macadam | m | 1740 | 48 | 83520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83520
3 | Conducte PEID De 280 mm, H=0-2 m, macadam | m | 4258 | 86 | 366188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366188
4 | Conducte PEID De 355 mm, H=0-2 m, macadam | m | 4194 | 114 | 478116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478116
5 | Conducte PEID De 400 mm, H=0-2 m, macadam | m | 3315 | 133 | 440895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440895
6 | Conducte PEID De 400 mm, H=0-2 m, pamant | m | 983 | 119 | 116977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116977
7 | Camine aducțiune | buc | 48 | 1600 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76800
8 | Camine racord ANB, instalatie debit, presiune, vana electrica Conducte PEID racord ANB | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
10 | Subtraversare drum cu conducta De 200 mm in tub protectie OL Dn 300 mm (Ltot=20 m, 2 buc) | buc | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
11 | Subtraversare drum cu conducta De 355 mm in tub protectie OL Dn 450 mm (Ltot=26 m, 2 buc) | buc | 2 | 4940 | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9880
12 | Supratraversari rau 3 buc | buc | 3 | 76610 | 229830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229830
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 1965486 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 1971096 | 1971096
| Lungime |  | 16307
| Camine |  | 48

## Aduct Clinceni
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-11
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA CLINCENI
UAT CLINCENI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Clinceni
1 | Conducte PEID De 160 mm, H=0-2 m, macadam | m | 55 | 42 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310
2 | Conducte PEID De 225 mm, H=0-2 m, macadam | m | 270 | 53 | 14310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14310
3 | Conducte PEID De 280 mm, H=0-2 m, macadam | m | 1660 | 86 | 142760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142760
4 | Camine aducțiune | buc | 15 | 1600 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
5 | Camine racord ANB, instalatie debit, presiune, vana electrica conducta aductiune racord ANB | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
6 | Subtraversare drum, cu conducta De 160 mm in tub protectie OL Dn 250 mm (Ltot=15 m, 1 buc) | buc | 1 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550
7 | Subtraversare apeducte, cu conducta De 160 mm in tub protectie OL Dn 250 mm (Ltot=29 m, 1 buc) | buc | 1 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800
8 | Supratraversari viroaga | buc | 1 | 18720 | 18720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18720
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 222102 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 227712 | 227712
[5 empty] | 216232 | 451 | 5159 |  |  | 221842
| Lungime |  | 1985
| Camine |  | 15

## Aduct Cernica
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-12
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA POSTA - CERNICA
UAT CERNICA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Posta (Cernica)
1 | Conducte PEID De 180 mm, H=0-2 m, asfalt | m | 6748 | 80 | 539840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539840
2 | Conducte PEID De 180 mm, H=0-2 m, macadam | m | 4072 | 44 | 179168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179168
3 | Camine aducțiune | buc | 23 | 1600 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800
4 | Camine racord ANB, instalatie debit, presiune, vana electrica conducta aductiune racord ANB posta | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
5 | Subtraversare CF in tub protectie OL Dn 300 mm (1 buc x 31 m) | buc | 1 | 14880 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880
6 | Subtraversare DNCB in tub protectie OL Dn 300 mm (1 buc x 23 m) | buc | 1 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600
7 | Subtraversare DN in tub protectie OL Dn 300 mm (1 buc x 26 m) | buc | 1 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
8 | Subtraversare DN in tub protectie OL Dn 300 mm (1 buc x 21 m) | buc | 1 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
9 | Subtraversare Dj in tub protectie Dn 300 mm (2 buc x 10 m) | buc | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
10 | Supratraversare rau Dambovita si CB cu cond termoizolata Dn 150 mm (1 buc x 57 m) | buc | 1 | 92910 | 92910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92910
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 888250 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 893860 | 893860
[5 empty] | 889725 | 2476 | 18659 | 0 | 0 | 910860
| Lungime |  | 10820 |  | 889725 | 2476 | 18659 |  |  | 910860
| Camine |  | 23 | 200

## SP Cernica
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-13
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIE DE POMPARE NOUA CERNICA
UAT CERNICA
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statie de pompare noua Posta (Cernica)
1 | Statie pompare aductiune Posta | buc | 1 | 17000 | 1475 | 2025 | 13500 | 0 | 0 | 17000
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 1475 | 2025 | 13500 | 0 | 0 | 17000 | 17000
racord electric este asigurat la SP Glina

## GA Pantelimon
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-14
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
GOSPODARIA DE APA PANTELIMON-DOBROESTI
UAT PANTELIMON
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gospodariei de apa Pantelimon-Dobroesti
1 | Bazin preoxidare si contact si bazin contact KMnO4 V= 130 mc si Bazin coagulare-floculare si bazin apa de spalare si statie pompare | ans | 1 | 96023 | 96023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96023
| 1+1 pompe Q=13,2l/s, H=35 m alimentare filtre | ans | 1 | 11400 | 1500 | 900 | 9000 | 0 | 0 | 11400
Statie de filtre sub presiune
2 | Filtre multistrat/pat catalitic- 2 buc (D= 2,0m ) | ans | 1 | 52600 | 2000 | 6600 | 44000 | 0 | 0 | 52600
| Filtre CAG -2 buc (D=2,0m) | ans | 1 | 55000 | 0 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 55000
| cladire metalica 8,5 x 13 x 3,5m | ans | 1 | 88700 | 88700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88700
| Decantoare lamelare | ans | 1 | 7200 | 1200 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 7200
Statie reactivi
3 | Cladire reactivi suprafata max 40 mp | ans | 1 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000
| Instalatie de preparare si dozare KMnO4 | ans | 1 | 5880 | 800 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 6300
| instalatie dozare clor gazos | ans |  | 13000 |  | 1300 | 13000 | 0 | 0 | 14300
| Instalatie dozare BOPAC | ans | 1 | 9400 | 800 | 1100 | 7500 | 0 | 0 | 9400
| Instalatie de preparare si dozare polimer | ans | 1 | 5880 | 800 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 6300
| Instalatie corectie pH | ans |  | 5880 | 800 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 6300
4 | Bazin compensare apa spalare V=110mc si pompe | ans | 1 | 53900 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53900
5 | 1+1 pompe Q=5,9 mc/h H=10 m recuperare apa spalare | ans | 1 | 5100 | 900 | 700 | 3500 | 0 | 0 | 5100
6 | Platforma deshidratare 4 mp | ans |  | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
7 | 1+1 Pompe apa de spalare filtre Q=50-188 mc/h, H=20 m | ans | 1 | 21780 | 1100 | 1880 | 18800 | 0 | 0 | 21780
8 | Retele in incinta | ans | 1 | 47200 | 16000 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 47200
9 | Amenajare incinta | ans |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800
10 | Instalatii electrice si SCADA | ans | 1 | 95448 | 33097 | 4941 | 57410 | 0 | 0 | 95448
11 | Instalatii HVAC | ans | 1 | 18600 | 6500 | 1100 | 11000 | 0 | 0 | 18600
12 | Generator | ans | 1 | 22500 | 3500 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 22500
| Total Statie de tratare |  |  |  | 346720 | 25021 | 285410 | 0 | 0 | 657151 | 657150.5
13 | Statie de pompare apa potabila-suplimentare capacitate de pompare – pompa de incendiu | ans | 1 | 13529 | 1500 | 1094 | 10935 | 0 | 0 | 13529
| Total Statie de pompare |  |  |  | 1500 | 1094 | 10935 | 0 | 0 | 13529
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 348220 | 26115 | 296345 | 0 | 0 | 670680 | 670680
[5 empty] | 1111770 | 44561 | 482103 |  |  | 1638434
[5 empty] | 1109528.1 | 44560.5 | 482103 |  |  | 1636191.6
| CJ |  |  |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 707680
E | Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 353720 | 30021 | 310410 | 0 | 0 | 694151
| Rezervoare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Statii de pompare |  |  |  | 1500 | 1094 | 10935 | 0 | 0 | 13529
[5 empty] | 355220 | 31115 | 321345 | 0 | 0
| Pantelimon-Dobroesti CJ |  |  |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 670680
| Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 346720 | 25021 | 285410 | 0 | 0 | 657151
| Rezervoare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statii de pompare |  |  |  | 1500 | 1094 | 10935 | 0 | 0 | 13529
| Domnesti CJ | [8 empty] | 37000
| Statie de tratare/clorinare |  |  |  | 7000 | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 37000
| Rezervoare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statii de pompare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 355220 | 31115 | 321345 | 0 | 0
3.3 | Expertizare tehnica
| GA Dobroesti | [8 empty] | 1500

## Aduct Pantelimon
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-15
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA PANTELIMON
UAT PANTELIMON
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune APA NOVA Pantelimon - Branesti
1 | Conducta aductiune PEID De 450 mm, asfalt | m | 1723 | 198 | 341154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341154
2 | Camine de vane pe aductiune, inclusiv racord ANB | buc | 4 | 1804 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216
3 | Camine racord ANB inclusiv echipamente monitorizare debit si presiune | buc | 1 | 8221 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
Aductiune APA NOVA - GA Dobroesti
4 | Conducte aductiune PEID De 250 mm, macadam | m | 3742 | 76 | 284392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284392
5 | Camine de vane pe aductiune, inclusiv racord ANB | buc | 7 | 1804 | 12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12628
6 | Camine racord ANB inclusiv echipamente monitorizare debit si presiune | buc | 1 | 7842 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 658694 | 902 | 10318 | 0 | 0 | 669914 | 669914
| Lungime |  | 5465
| Camine |  | 11
| Camine racord ANB |  | 2

## SP Pantelimon
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-16
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIE DE POMPARE NOUA PANTELIMON
UAT PANTELIMON
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Statie de pompare noua Pantelimon
1 | Statie de pompare Q=540,0 m3/h și H=36 m | ans | 1 | 297840 | 104856 | 17544 | 175440 | 0 | 0 | 297840
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 104856 | 17544 | 175440 | 0 | 0 | 297840 | 297840

## Aduct Branesti
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-17
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
ADUCTIUNE NOUA BRANESTI
UAT BRANESTI
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Aductiune noua Branesti pentru alimentarea GA2
1 | Conducte PEID De 280 mm, PN6, asfalt | m | 3375 | 126 | 425250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425250
2 | Conducte PEID De 280 mm, PN6, macadam | m | 4885 | 86 | 420110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420110
3 | Camine de vane pe aductiune, inclusiv camin racord (debitmetru+presiune) | buc | 28 | 1600 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800
4 | Camine racord ANB, instalatie debit, presiune, vana electrica conducta aductiune racord ANB Posta | buc | 1 | 12262 | 6652 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 12262
5 | Subtraversare CF cu conducta PEID De 280 mm, in protectie OL Dn 500 mm (1 buc, L=30m) | buc | 1 | 17700 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700
6 | Subtraversare DN3 cu conducta De 280mm in protectie OL Dn 500 mm (3 buc, L=19m/22m/24m) | buc | 3 | 11483.3333 | 34450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34450
7 | Subtraversare DJ100 cu conducta De 280 mm, in protectie OL Dn 500 mm (1 buc, L=14m) | buc | 1 | 7420 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420
8 | Subtraversare Acumulare Branesti I de pe raul Pasarea OL Dn 250 mm (1 buc, L=59m) | buc | 1 | 31860 | 31860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31860
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 988242 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 993852 | 993852
| Lungime |  | 8260
| Camine |  | 28

## Echipamente
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-18
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
FURNIZARE ECHIPAMENTE APA
UAT CONSILIUL JUDETEAN
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Furnizare echipamente LOT II
1 | Autospeciala tip "A" de transport personal si echipamente pentru interventii la avarii retele | [9 empty] | 82028.3371 | 82028.3371
1.1 | Autoutilitara 3.5 t, cu 6+1 locuri si platforma usoara cu obloane | buc | 11 | 41946.3087 | 0 | 0 | 0 | 461409.396 | 0 | 461409.396 | 461409.396 | 922818.7919
1.2 | Motocompresor mobil (tractabil) | buc | 2 | 13982.1029 | 0 | 0 | 0 | 27964.2058 | 0 | 27964.2058 | 13982.1029 | 41946.3087
1.3 | Ciocan demolator pneumatic | buc | 2 | 2796.4206 | 0 | 0 | 0 | 5592.8412 | 0 | 5592.8412 | 2796.4206 | 8389.2617
1.4 | Generator electric | buc | 11 | 2796.4206 | 0 | 0 | 0 | 30760.6264 | 0 | 30760.6264 | 30760.6264 | 61521.2528
1.5 | Freza pentru taiere asfalt/beton | buc | 11 | 3728.5608 | 0 | 0 | 0 | 41014.1685 | 0 | 41014.1685 | 41014.1685 | 82028.3371
1.6 | Mai compactor | buc | 11 | 3728.5608 | 0 | 0 | 0 | 41014.1685 | 0 | 41014.1685 | 41014.1685 | 82028.3371
1.8 | Presa hidraulica pentru obturare conducte | buc | 22 | 2796.4206 | 0 | 0 | 0 | 61521.2528 | 0 | 61521.2528 | 61521.2528 | 123042.5056
1.9 | Aparat de sudura cap la cap pentru conducte PE | buc | 3 | 8389.2617 | 0 | 0 | 0 | 25167.7852 | 0 | 25167.7852 | 25167.7852 | 50335.5705
1.10 | Aparat de sudura prin electrofuziune pentru conducte PE | buc | 3 | 5592.8412 | 0 | 0 | 0 | 16778.5235 | 0 | 16778.5235 | 16778.5235 | 33557.047
2 | Buldoexcavator (101 CP, 4400 cc) complet echipat(cupe diferite marimi, picon etc) | buc | 1 | 79231.9165 | 0 | 0 | 0 | 79231.9165 | 0 | 79231.9165 | 158463.833 | 237695.7494
3 | Mini buldoexcavator complet echipat (picon , cupe etc) | buc | 1 | 46607.0097 | 0 | 0 | 0 | 46607.0097 | 0 | 46607.0097 | 93214.0194 | 139821.0291
| Total LOT II |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 837062 | 0 | 837062 | 1028150.6339 | 1865212.528
Furnizare echipamente LOT III
4 | Unitate mobila max. 3.5 tone dotata cu echipamente pentru detectarea pierderilor de apa | [10 empty] | 116797.1663
4.1 | Vehicul pentru transportul si depozitarea echipamentelor de detectare a pierderilor in retelele de apa, inclusiv amenajare | buc | 1 | 30760.6264 | 0 | 0 | 0 | 30760.6264 | 0 | 30760.6264 |  | 30760.6264
4.2 | Sistem pentru prelocalizarea pierderilor de apa prin inregistrarea si analiza zgomotelor de pe retea, cu un set de 45 loggeri de zgomot | buc | 1 | 34489.1872 | 0 | 0 | 0 | 34489.1872 | 0 | 34489.1872 |  | 34489.1872
4.3 | Corelator digital pentru localizarea pierderilor de apa din conducte | buc | 1 | 12117.8225 | 0 | 0 | 0 | 12117.8225 | 0 | 12117.8225 |  | 12117.8225
4.4 | Locator de trasee conducte metalice si nemetalice pentru localizarea traseelor ingropate | buc | 1 | 12117.8225 | 0 | 0 | 0 | 12117.8225 | 0 | 12117.8225 |  | 12117.8225
4.5 | Detector acustic pentru confirmarea exacta a pierderilor de apa in teren | buc | 1 | 6524.9814 | 0 | 0 | 0 | 6524.9814 | 0 | 6524.9814 |  | 6524.9814
4.6 | Locator feromagnetic pentru localizarea capacelor de camin sau a altor obiecte feroase ingropate | buc | 1 | 1025.3542 | 0 | 0 | 0 | 1025.3542 | 0 | 1025.3542 |  | 1025.3542
4.7 | Data logger de presiune | buc | 1 | 1025.3542 | 0 | 0 | 0 | 1025.3542 | 0 | 1025.3542 |  | 1025.3542
4.8 | Debitmetru portabil Dn 50 – Dn 1500 mm | buc | 2 | 8855.3318 | 0 | 0 | 0 | 17710.6637 | 0 | 17710.6637 |  | 17710.6637
4.9 | Sistem informatic compus din PC tip laptop si Imprimanta | buc | 1 | 1025.3542 | 0 | 0 | 0 | 1025.3542 | 0 | 1025.3542 |  | 1025.3542
5 | Camere video portabile pentru tevi de dimensiuni mici (DN18-DN80 mm) | buc | 1 | 9321.4019 | 0 | 0 | 0 | 9321.4019 | 0 | 9321.4019 | 18642.8039 | 27964.2058
6 | Sistem inspectie video foraje (lungime cablu 300 m) | buc | 1 | 20507.0843 | 0 | 0 | 0 | 20507.0843 | 0 | 20507.0843
| Total LOT III |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 146626 | 0 | 146626 | 18642.8039 | 165268.8039 | 165268
Furnizare echipamente LOT IV
7 | Laborator microbilogie | ans | 1 |  | 39135 | 0 | 0 | 298359 | 12897 | 350391
| Total LOT IV |  |  |  | 39135 | 0 | 0 | 298359 | 12897 | 350391
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 39135 | 0 | 0 | 1282047 | 12897 | 1334079 |  | 1334079
4030761
4030761
4239653.2438
208892.2438
1.2 | Amenajarea terenului
| Laborator microbiologie | [8 empty] | 398
2.1 | Asigurarea cu utilitati
| Laborator microbiologie | [8 empty] | 1200

## SCADA
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [7 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1-19
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
FURNIZARE SI INSTALARE SCADA CENTRAL APA
UAT CONSILIUL JUDETEAN
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | UM | Cantit | Pret Unitar (EUR) | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Furnizare echipamente LOT IV
1 | Furnizare si instalare SCADA Central APA | ans | 1 | 207636.6 | 35000 | 0 | 207636.6 | 0 | 0 | 242636.6
| TOTAL OBIECT |  |  |  | 35000 | 0 | 207637 | 0 | 0 | 242637 | 242637

## Cap_2
obiect | buc | euro/buc | total
SRP Tunari | 1 |  | 20000
Camin ANB Tunari | 1 |  | 550
Camin ANB Bragadiru | 1 |  | 550
Camin ANB Cornetu | 1 |  | 550
Camin ANB Ciorogarla | 1 |  | 550
SP aductiune+camin ANB Domnesti | 1 |  | 30000
Camin ANB Domnesti | 1 |  | 550
Camin ANB Clinceni | 1 |  | 550
ST Dobroesti (Pantelimon) | 1 |  | 2000
SRP Pantelimon | 1 |  | 20000
Camin Branesti | 1 |  | 550
Camin ANB Posta_Cernica | 1 |  | 550
76400

## AA Centraliz CJ Ilfov
CENTRALIZATOR OBIECTE APA UAT CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
1
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Alimentare cu Apa
1 | Aductiune noua Balotesti | 537320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537320
2 | Statie de pompare noua Balotesti | 3500 | 2025 | 13000 | 0 | 0 | 18525
3 | Aductiune noua Tunari | 1021436 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 1027046
4 | Statie de pompare noua Tunari | 31015 | 3345 | 33450 | 0 | 0 | 67810
5 | Aductiune noua Bragadiru | 224859 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 230469
6 | Aductiune noua Cornetu | 233777 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 239387
7 | Aductiune noua Ciorogarla | 459666 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 465276
8 | Gospodaria de apa Domnesti | 350000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 530000
#REF! | Aductiune noua Domnesti | 1965486 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 1971096
#REF! | Aductiune noua Clinceni | 222102 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 227712
#REF! | Aductiune noua Cernica | 888250 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 893860
#REF! | Statie de pompare noua Cernica | 1475 | 2025 | 13500 | 0 | 0 | 17000
#REF! | Gospodaria de apa Pantelimon | 348220 | 26115 | 296345 | 0 | 0 | 670680
#REF! | Aductiune noua Pantelimon | 658694 | 902 | 10318 | 0 | 0 | 669914
#REF! | Statie de pompare noua Pantelimon | 104856 | 17544 | 175440 | 0 | 0 | 297840
#REF! | Aductiune noua Branesti | 988242 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 993852
#REF! | Furnizare echipamente apa | 39135 | 0 | 0 | 1282047 | 12897 | 1334079
19 | Furnizare si instalare SCADA Central APA | 35000 | 0 | 207637 | 0 | 0 | 242637
Total UAT Consiliul Judetean |  | 8113033 | 85564 | 940962 | 1282047 | 12897 | 10434503
Din care:
Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014-2020 | [5 empty] | STUDIU DE FEZABILITATE Volumul II - Anexe Anexa 5.3.23.1
CENTRALIZATOR OBIECTE APA UAT CONSILIUL JUDETEAN
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | Valoare (EUR)
|  | C + I | MU | U | Echip. Transport | Dotari | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Alimentare cu Apa
1 | Aductiune noua Balotesti | 537320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537320
2 | Statie de pompare noua Balotesti | 3500 | 2025 | 13000 | 0 | 0 | 18525
3 | Aductiune noua Tunari | 1021436 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 1027046
4 | Statie de pompare noua Tunari | 31015 | 3345 | 33450 | 0 | 0 | 67810
5 | Aductiune noua Bragadiru | 224859 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 230469
6 | Aductiune noua Cornetu | 233777 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 239387
7 | Aductiune noua Ciorogarla | 459666 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 465276
8 | Statie de pompare Domnesti | 350000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 530000
9 | Aductiune noua Domnesti | 1965486 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 1971096
10 | Aductiune noua Clinceni | 222102 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 227712
11 | Aductiune noua Posta (Cernica) | 888250 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 893860
12 | Statie de pompare noua Posta (Cernica) | 1475 | 2025 | 13500 | 0 | 0 | 17000
13 | Gospodaria de apa Pantelimon-Dobroesti | 348220 | 26115 | 296345 | 0 | 0 | 670680
14 | Aductiune noua Pantelimon | 658694 | 902 | 10318 | 0 | 0 | 669914
15 | Statie de pompare noua Pantelimon | 104856 | 17544 | 175440 | 0 | 0 | 297840
16 | Aductiune noua Branesti | 988242 | 451 | 5159 | 0 | 0 | 993852
17 | Furnizare echipamente apa | 39135 | 0 | 0 | 1282047 | 12897 | 1334079
18 | Furnizare si instalare SCADA Central APA | 35000 | 0 | 207637 | 0 | 0 | 242637
Total UAT Consiliul Judetean |  | 8113033 | 85564 | 940962 | 1282047 | 12897 | 10434503 | 10434503
E | aductiuni | 7199832 | 4510 | 51590 | 0 | 0 | 7255932
E | statii de tratare/clorinari | 353720 | 30021 | 310410 | 0 | 0 | 694151
E | rezervoare
E | statii de pompare | 485346 | 51033 | 371325 | 0 | 0 | 907704
| Furnizare echipamente apa | 39135 | 0 | 0 | 1282047 | 12897 | 1334079
| Furnizare si instalare SCADA Central APA | 35000 | 0 | 207637 | 0 | 0 | 242637
|  | 8113033 | 85564 | 940962 | 1282047 | 12897 | 10434503
| Gospodaria de apa Domnesti | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 530000
E | Statie de tratare/clorinare | 7000 | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 37000
E | Rezervoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Statii de pompare | 343000 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 493000
| Gospodaria de apa Pantelimon-Dobroesti | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 670680
E | Statie de tratare/clorinare | 346720 | 25021 | 285410 | 0 | 0 | 657151
E | Rezervoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Statii de pompare | 1500 | 1094 | 10935 | 0 | 0 | 13529